2020年二季度营口市城市水监测结果报告

根据《国家饮用水卫生监测方案》、市政府及市卫健委的要求，2020年市疾病预防控制中心开展全市生活饮用水的监测。现将第二季度监测结果报告如下：

一、监测范围

永安、团甸、路南和第六净水厂4个出厂水，2个二次供水和44个末梢水，共监测水样50份。

二、监测指标

依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），对50份水样进行城市水质常规指标（不含放射性指标）、氨氮指标及可能存在风险的指标进行监测。

三、监测结果

50个监测点的微生物指标、感官性状和一般化学指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的限值规定。        毒理指标中，永安水厂出厂水及其2个末梢水硝酸盐（以N计）值均为16.8mg/L，团甸水厂出厂水硝酸盐（以N计）值为19.8mg/L。其他水样的毒理指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的限值规定。

附件：2020年二季度营口市城市水监测结果一览表

营口市卫生健康委员会

| 大石桥市 | http://www.dsq.gov.cn/govxxgk/dsqs/2020-06-22/895dfd1a-dd62-4688-984f-53c0238e5aca.html |
| --- | --- |
| 盖州市 | http://gaizhou.gov.cn/govxxgk/gzs/2020-06-22/4b4e6b38-5ea6-490f-a65b-36a031051789.html |
| 鲅鱼圈区 | http://www.ykdz.gov.cn/govxxgk/kfq/2020-06-23/59944f44-8381-4563-8fab-13a566b91826.html |
| 老边区 | http://www.laobian.gov.cn/004/20200624/340c3014-5832-4b8d-abc5-d00deb2840dd.html |