## 1
附件
营口市2025年第二季度城市生活饮用水监测结果一览表 第1页共5页
序号 | 检测项目(单位) | 第六净水厂 （出厂）（5.26） | 路南水厂 （出厂）（5.27） | 路南派出所（5.27） | 春光社区（5.27） | 交通警察支队（5.30） | 福利彩票中心（5.26） | 市财政局（5.30） | 生态环境局（5.30） | 热电集团（5.26） | 营口市关心下一代工作委员会（5.27） | 限值 GB5749-2022
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 100
4 | 砷(mg/L) | 0.0004 | 0.00362 | 0.00327 | 0.00329 | 0.00037 | 0.00038 | 0.00033 | 0.00032 | 0.00041 | 0.00207 | 0.01
5 | 镉(mg/L) | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | 0.005
6 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05
7 | 铅(mg/L) | 0.00019 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.01
8 | 汞(mg/L) | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.001
9 | 氰化物(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.05
10 | 氟化物(mg/L) | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1
11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 3.7 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 10
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.0075 | 0.0522 | 0.0509 | 0.052 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0339 | 0.06
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.0007 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0038 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0035 | 0.0016 | 0.0037 | 0.0023 | 0.06
15 | 三溴甲烷(mg/L) | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.0049 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.0049 | ＜0.002 | 0.0059 | 0.0049 | ＜0.002 | 0.0043 | 0.0149 | 0.05
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.0067 | ＜0.001 | 0.0016 | 0.0067 | 0.001 | 0.0029 | 0.0067 | 0.001 | 0.0035 | 0.0416 | 0.1
19 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.298 | - | - | - | 0.279 | 0.282 | 0.267 | 0.26 | 0.283 | 0.096 | 0.7
20 | 氯酸盐(mg/L) | 0.225 | - | - | - | 0.245 | 0.23 | 0.24 | 0.243 | 0.239 | 0.083 | 0.7
21 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15
22 | 浑浊度(度) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1
23 | 臭和味(无量纲) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味
24 | 肉眼可见物(无量纲) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
25 | PH值(无量纲) | 7.66 | 7.22 | 7.81 | 7.79 | 7.51 | 7.64 | 7.66 | 7.52 | 7.65 | 7.74 | 不小于6.5，且不大于8.5
26 | 铝(mg/L) | 0.0668 | 0.0679 | 0.0701 | 0.0687 | 0.0331 | 0.0385 | 0.0327 | 0.0333 | 0.0395 | 0.062 | 0.2
27 | 铁(mg/L) | 0.1241 | 0.0055 | 0.0052 | 0.0072 | 0.001 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0119 | 0.3
28 | 锰(mg/L) | 0.004 | 0.00176 | 0.00158 | 0.00165 | 0.00045 | 0.00033 | 0.00045 | 0.00051 | 0.0008 | 0.00325 | 0.1
29 | 铜(mg/L) | 0.00159 | 0.00174 | 0.00229 | 0.00225 | 0.00173 | 0.00173 | 0.00178 | 0.00135 | 0.00129 | 0.00181 | 1
30 | 锌(mg/L) | 0.0488 | ＜0.0008 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0086 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0058 | ＜0.0008 | 0.0011 | 1
31 | 氯化物(mg/L) | 15 | 24 | 23 | 23 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 20 | 250
32 | 硫酸盐(mg/L) | 30 | 93 | 89 | 86 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 70 | 250
33 | 溶解性总固体(mg/L) | 181 | 367 | 339 | 322 | 181 | 176 | 180 | 183 | 176 | 309 | 1000
34 | 总硬度(mg/L) | 102 | 218 | 198 | 183 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 188 | 450
35 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 3
36 | 氨（以N计）(mg/L) | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.5
37 | 游离余氯(mg/L) | - | 0.58 | 0.32 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05
38 | 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | - | - | - | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 出厂水余量≥0.1，末梢水余量≥0.02

## 2
第2页共5页
序号 | 检测项目(单位) | 营口技师学院（5.26） | 三楼社区 （5.28） | 沿海产业基地消防救援大队 （6.4） | 营口市政府（5.26） | 省实验学校营口分校（5.26） | 营口理工学院 （5.26） | 华安社区（5.26） | 创新社区（5.30） | 军干所（5.30） | 西市区检察院（5.30） | 限值 GB5749-2022
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 100
4 | 砷(mg/L) | 0.00087 | 0.00182 | 0.00036 | 0.0004 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00044 | 0.00088 | 0.00035 | 0.00067 | 0.01
5 | 镉(mg/L) | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | 6e-05 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | 0.005
6 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05
7 | 铅(mg/L) | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.01
8 | 汞(mg/L) | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.001
9 | 氰化物(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.05
10 | 氟化物(mg/L) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1
11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 3.4 | 3.1 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 10
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.0203 | 0.0226 | 0.0057 | 0.0076 | 0.0071 | 0.0059 | 0.0054 | 0.0241 | 0.0075 | 0.162 | 0.06
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.0039 | 0.0044 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0026 | 0.0034 | 0.0036 | 0.06
15 | 三溴甲烷(mg/L) | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1
17 | 二氯乙酸(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.0049 | 0.0043 | 0.006 | ＜0.002 | 0.05
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.0011 | ＜0.0021 | 0.0024 | 0.0046 | 0.0017 | 0.0046 | 0.0067 | 0.0035 | 0.0046 | ＜0.001 | 0.1
19 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.191 | 0.065 | 0.275 | 0.292 | 0.217 | 0.241 | 0.242 | 0.141 | 0.268 | 0.187 | 0.7
20 | 氯酸盐(mg/L) | 0.171 | 0.063 | 0.248 | 0.233 | 0.256 | 0.246 | 0.231 | 0.149 | 0.245 | 0.176 | 0.7
21 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15
22 | 浑浊度(度) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1
23 | 臭和味(无量纲) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味
24 | 肉眼可见物(无量纲) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
25 | PH值(无量纲) | 7.6 | 7.53 | 7.51 | 7.68 | 7.65 | 7.67 | 7.67 | 7.69 | 7.64 | 7.61 | 不小于6.5，且不大于8.5
26 | 铝(mg/L) | 0.0428 | 0.0494 | 0.0295 | 0.0376 | 0.0323 | 0.0299 | 0.0422 | 0.0356 | 0.035 | 0.0369 | 0.2
27 | 铁(mg/L) | 0.0056 | 0.0347 | 0.0039 | 0.0026 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0062 | 0.0025 | 0.0073 | 0.3
28 | 锰(mg/L) | 0.00128 | 0.00278 | 0.00101 | 0.0005 | 0.00035 | 0.00044 | 0.00054 | 0.00094 | 0.00056 | 0.00171 | 0.1
29 | 铜(mg/L) | 0.00127 | 0.0035 | 0.00145 | 0.00243 | 0.00155 | 0.00166 | 0.00233 | 0.00287 | 0.00186 | 0.00313
30 | 锌(mg/L) | 0.0046 | 0.0065 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0063 | 0.0016 | 0.0036 | 0.0023 | 0.0054 | 1
31 | 氯化物(mg/L) | 16 | 21 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 250
32 | 硫酸盐(mg/L) | 51 | 81 | 34 | 30 | 30 | 32 | 31 | 64 | 34 | 53 | 250
33 | 溶解性总固体(mg/L) | 217 | 308 | 181 | 180 | 177 | 182 | 180 | 217 | 204 | 219 | 1000
34 | 总硬度(mg/L) | 120 | 174 | 100 | 105 | 100 | 101 | 100 | 132 | 102 | 119 | 450
35 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.7 | 3
36 | 氨（以N计）(mg/L) | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.5
37 | 游离余氯(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05
38 | 二氧化氯(mg/L) | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.15 | 出厂水余量≥0.1，末梢水余量≥0.02

## 3
第3页共5页
序号 | 检测项目(单位) | 南湖社区（6.4） | 公益类国企综合服务厅 （5.30） | 怡园社区（5.30） | 立新社区（5.28） | 清华街道（5.28） | 清华社区（5.28） | 第五人民医院 （5.27） | 永强社区（5.28） | 新南湖社区（6.4） | 华联酒店（5.28） | 限值 GB5749-2022
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
4 | 砷(mg/L) | 0.00034 | 0.00033 | 0.00034 | 0.00064 | 0.00065 | 0.00055 | 0.00053 | 0.00033 | 0.00034 | 0.00091 | 0.01
5 | 镉(mg/L) | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | 0.005
6 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05
7 | 铅(mg/L) | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.01
8 | 汞(mg/L) | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.001
9 | 氰化物(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.05
10 | 氟化物(mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1
11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.8 | 10
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.0089 | 0.0065 | 0.0076 | 0.0136 | 0.0109 | 0.0115 | 0.0121 | 0.0061 | 0.0093 | 0.018 | 0.06
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.0019 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0037 | 0.034 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0031 | 0.06
15 | 三溴甲烷(mg/L) | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1
17 | 二氯乙酸(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.005 | ＜0.002 | 0.0043 | 0.0045 | 0.0043 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.05
18 | 三氯乙酸(mg/L) | ＜0.0010 | ＜0.001 | 0.0011 | 0.0101 | ＜0.001 | 0.0065 | 0.0079 | 0.0065 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.1
19 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.278 | 0.26 | 0.263 | 0.208 | 0.137 | 0.232 | 0.239 | 0.285 | 0.281 | 0.146 | 0.7
20 | 氯酸盐(mg/L) | 0.262 | 0.244 | 0.248 | 0.181 | 0.182 | 0.2 | 0.199 | 0.223 | 0.257 | 0.135 | 0.7
21 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15
22 | 浑浊度(度) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1
23 | 臭和味(无量纲) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味
24 | 肉眼可见物(无量纲) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
25 | PH值(无量纲) | 7.54 | 7.52 | 7.53 | 7.61 | 7.55 | 7.64 | 7.73 | 7.6 | 7.56 | 7.62 | 不小于6.5，且不大于8.5
26 | 铝(mg/L) | 0.0392 | 0.0337 | 0.343 | 0.0378 | 0.0328 | 0.0319 | 0.0377 | 0.0341 | 0.0312 | 0.0402 | 0.2
27 | 铁(mg/L) | 0.0029 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0064 | 0.005 | 0.009 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0019 | 0.0047 | 0.3
28 | 锰(mg/L) | 0.00056 | 0.00054 | 0.00049 | 0.00127 | 0.00082 | 0.00121 | 0.00076 | 0.00053 | 0.00079 | 0.00157 | 0.1
29 | 铜(mg/L) | 0.00214 | 0.00194 | 0.00182 | 0.00157 | 0.00134 | 0.00176 | 0.00122 | 0.00177 | 0.00158 | 0.00138 | 1
30 | 锌(mg/L) | 0.0014 | 0.0037 | 0.0205 | 0.0019 | 0.002 | 0.01555 | ＜0.0008 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0013 | 1
31 | 氯化物(mg/L) | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 250
32 | 硫酸盐(mg/L) | 34 | 34 | 34 | 47 | 47 | 42 | 50 | 33 | 34 | 61 | 250
33 | 溶解性总固体(mg/L) | 176 | 162 | 179 | 210 | 215 | 208 | 215 | 179 | 183 | 248 | 1000
34 | 总硬度(mg/L) | 99 | 100 | 100 | 116 | 120 | 116 | 119 | 100 | 101 | 138 | 450
35 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 3
36 | 氨（以N计）(mg/L) | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.5
37 | 游离余氯(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05
38 | 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 出厂水余量≥0.1，末梢水余量≥0.02

## 4
第4页共5页
序号 | 检测项目(单位) | 渡口社区（5.27） | 鸿大社区（5.28） | 卫生健康事务中心 （5.26） | 西环社区（5.30） | 发明社区（5.30） | 广电中心 （5.27） | 五大门社区（5.28） | 富强社区（5.28） | 聚合社区（6.4） | 振华社区（6.4） | 限值 GB5749-2022
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 100
4 | 砷(mg/L) | 0.00051 | 0.00035 | 0.00039 | 0.00028 | 0.00059 | 0.00042 | 0.00139 | 0.00119 | 0.003 | 0.0027 | 0.01
5 | 镉(mg/L) | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | 0.005
6 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05
7 | 铅(mg/L) | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.00036 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.01
8 | 汞(mg/L) | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.001
9 | 氰化物(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.05
10 | 氟化物(mg/L) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1
11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 3.8 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 10
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.0114 | 0.0077 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0115 | 0.0056 | 0.0228 | 0.0226 | 0.0516 | 0.0517 | 0.06
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.0028 | 0.0034 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0008 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0045 | 0.0036 | 0.06
15 | 三溴甲烷(mg/L) | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.0149 | 0.0052 | 0.0051 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.0029 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.0025 | ＜0.002 | 0.05
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.0416 | 0.0059 | 0.0027 | ＜0.001 | 0.001 | 0.0026 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0026 | 0.0024 | 0.1
19 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.247 | 0.292 | 0.259 | 0.031 | 0.17 | 0.171 | 0.129 | 0.062 | ＜0.00240 | ＜0.00240 | 0.7
20 | 氯酸盐(mg/L) | 0.196 | 0.224 | 0.242 | 0.238 | 0.197 | 0.288 | 0.122 | 0.07 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | 0.7
21 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15
22 | 浑浊度(度) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1
23 | 臭和味(无量纲) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味
24 | 肉眼可见物(无量纲) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
25 | PH值(无量纲) | 7.78 | 7.66 | 7.67 | 7.55 | 7.55 | 7.85 | 7.55 | 7.68 | 7.47 | 7.48 | 不小于6.5，且不大于8.5
26 | 铝(mg/L) | 0.0344 | 0.0332 | 0.0387 | 0.0412 | 0.0273 | 0.024 | 0.0382 | 0.0365 | 0.0558 | 0.063 | 0.2
27 | 铁(mg/L) | 0.0036 | 0.0031 | 0.0072 | 0.0475 | 0.005 | 0.0223 | 0.0103 | 0.0082 | 0.0094 | 0.025 | 0.3
28 | 锰(mg/L) | 0.0006 | 0.0005 | 0.00047 | 0.00285 | 0.00265 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0012 | 0.00228 | 0.00391 | 0.1
29 | 铜(mg/L) | 0.00158 | 0.00136 | 0.00181 | 0.0153 | 0.00251 | 0.0034 | 0.00121 | 0.00169 | 0.00258 | 0.00316 | 1
30 | 锌(mg/L) | 0.0013 | 0.0042 | 0.0031 | 0.0113 | 0.0031 | 0.003 | 0.0079 | 0.0214 | 0.0039 | 0.0056 | 1
31 | 氯化物(mg/L) | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 15 | 18 | 18 | 23 | 23 | 250
32 | 硫酸盐(mg/L) | 42 | 44 | 31 | 34 | 50 | 31 | 66 | 83 | 79 | 84 | 250
33 | 溶解性总固体(mg/L) | 192 | 197 | 181 | 181 | 201 | 179 | 251 | 273 | 294 | 317 | 1000
34 | 总硬度(mg/L) | 105 | 106 | 101 | 100 | 117 | 101 | 138 | 142 | 160 | 180 | 450
35 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 3
36 | 氨（以N计）(mg/L) | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.5
37 | 游离余氯(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05
38 | 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 出厂水余量≥0.1，末梢水余量≥0.02

## 5
第5页共5页
序号 | 检测项目(单位) | 站前社区（5.27） | 莲花社区 （5.27） | 东新社区（6.4） | 爱国社区（5.27） | 小雨社区（5.28） | 站前区政府1号楼 （6.4） | 疾控中心（6.4） | 营口刑警（6.4） | 盛华社区（6.4） | 丰收社区 （6.4） | 限值 GB5749-2022
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 3 | 2 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 9 | 未检出 | 100
4 | 砷(mg/L) | 0.00294 | 0.00259 | 0.00133 | 0.00152 | 0.00286 | 0.00318 | 0.00075 | 0.00068 | 0.00346 | 0.00126 | 0.01
5 | 镉(mg/L) | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | 0.005
6 | 铬（六价）(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05
7 | 铅(mg/L) | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 9e-05 | ＜0.00007 | ＜0.0023 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.01
8 | 汞(mg/L) | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | ＜0.00007 | 0.001
9 | 氰化物(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.05
10 | 氟化物(mg/L) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1
11 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 4 | 3.9 | 2.3 | 3.8 | 10
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.0467 | 0.0387 | 0.0225 | 0.0364 | 0.0349 | 0.0501 | 0.0132 | 0.0146 | 0.0523 | 0.036 | 0.06
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.0043 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0038 | 0.003 | 0.0042 | 0.0027 | 0.0022 | 0.0041 | 0.003 | 0.06
15 | 三溴甲烷(mg/L) | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.1
16 | 三卤甲烷(mg/L) | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.009 | 0.0089 | ＜0.002 | 0.0101 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.0084 | ＜0.0082 | ＜0.0026 | ＜0.002 | 0.05
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.021 | 0.0191 | 0.0011 | 0.0291 | 0.0016 | 0.0023 | ＜0.0126 | 0.0153 | 0.0029 | 0.0023 | 0.1
19 | 亚氯酸盐(mg/L) | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.037 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | 0.186 | 0.217 | ＜0.00240 | 0.05 | 0.7
20 | 氯酸盐(mg/L) | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | 0.043 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | 0.186 | 0.199 | ＜0.0050 | 0.057 | 0.7
21 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15
22 | 浑浊度(度) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1
23 | 臭和味(无量纲) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味
24 | 肉眼可见物(无量纲) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
25 | PH值(无量纲) | 7.78 | 7.81 | 7.44 | 7.71 | 7.58 | 7.35 | 7.49 | 7.54 | 7.57 | 7.54 | 不小于6.5，且不大于8.5
26 | 铝(mg/L) | 0.0665 | 0.0673 | 0.0294 | 0.062 | 0.0901 | 0.0527 | 0.0328 | 0.0325 | 0.0523 | 0.0549 | 0.2
27 | 铁(mg/L) | 0.0085 | 0.0122 | 0.0103 | 0.0189 | 0.0354 | 0.0148 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0094 | 0.0136 | 0.3
28 | 锰(mg/L) | 0.00147 | 0.00188 | 0.00138 | 0.00368 | 0.01361 | 0.00277 | 0.00114 | 0.00102 | 0.00241 | 0.00373 | 0.1
29 | 铜(mg/L) | 0.00198 | 0.00428 | 0.00217 | 0.00133 | 0.00264 | 0.00172 | 0.00803 | 0.00163 | 0.00291 | 0.00127 | 1
30 | 锌(mg/L) | ＜0.0008 | 0.008 | 0.0069 | 0.0015 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0209 | 0.0118 | 0.0103 | 0.0036 | 1
31 | 氯化物(mg/L) | 22 | 22 | 19 | 19 | 23 | 25 | 17 | 17 | 26 | 18 | 250
32 | 硫酸盐(mg/L) | 76 | 90 | 99 | 86 | 81 | 97 | 52 | 49 | 99 | 95 | 250
33 | 溶解性总固体(mg/L) | 334 | 238 | 318 | 219 | 311 | 358 | 217 | 215 | 368 | 298 | 1000
34 | 总硬度(mg/L) | 203 | 99 | 170 | 82 | 175 | 206 | 118 | 120 | 212 | 153 | 450
35 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3
36 | 氨（以N计）(mg/L) | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.5
37 | 游离余氯(mg/L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05
38 | 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.13 | 出厂水余量≥0.1，末梢水余量≥0.02